附录A 公共广播系统工程施工表

表A.0.1 设备材料进场报验表

| 工程设备材料报验表 |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位名称 |  |  |  |  |
| 现报上关于 工程的设备材料进场检验记录，该批设备材料经我方检验符合设计、合同及规范要求，请予以批准使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资名称 |  | 规格型号产地 |  | 包装及外观 |  | 单位 |  | 数量 | 使用部位 |
| 附件： 编号：  产品保修卡 页  厂家质量检验报告 页  产品说明书 页  进场检查记录 页  商检证（进口产品） 页  原产地证明 （进口产品） 页  报关单 （进口产品） 页 技术/质量负责人： 申报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设（或使用）单位签字盖章： 年 月 日 |  |  | 监理单位签字盖章： 年 月 日 |  |  |  |  | 施工单位签字盖章： 年 月 日 |  |

表A.0.2  隐蔽工程验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设（或使用）单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽工程内容与检查结果 | 序号 | 检查内容 |  |  | 检查结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装质量 | 安装部位 |  | 图号 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设（或使用）单位签字盖章： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位签字盖章： 年 月 日 |  |  | 施工单位签字盖章： 年 月 日 |  |

附录B 公共广播系统工程验收表

表B.0.1 系统试运行记录

| 工程名称 |  | 工程级别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设(或使用) 单位 |  |  |  |
| 设计、施工单位 |  |  |  |
| 日期时间 | 试运行情况 | 备注 | 值班人 |

表B.0.2 公共广播工程设备安装验收报告表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 名 称 |  | 要 求 |  | 方法 |  | 评 价 | 检查结论 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
| 广播扬声器安装 | 安装位置 | 合理、有效 |  | 现场观察 |  |  |  |  |
|  | 安装质量 （工艺） | 牢固、平整、美观、规范 |  | 现场观察 |  |  |  |  |
|  | 线缆连接 | 接触良好，绝缘可靠，接插件可靠 |  | 抽查 |  |  |  |  |
|  | 通电 | 工作正常 |  | 现场通电检查 |  |  |  |  |
| 监控室（机房）或控制中心 | 机架、控制台 | 安装平稳、合理、便于维护 |  | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 控制设备安装 | 操作方便、安全 |  | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 开关、按钮 | 灵活、方便、安全 |  | 实际操作 |  |  |  |  |
|  | 机架、设备接地 | 安全、规范 |  | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 电缆线扎及标识 | 整齐、有明显编号、标识并牢靠 |  | 抽查 |  |  |  |  |
|  | 电源引入线缆 | 引入线端标识清晰、牢靠 |  | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 通电 | 工作正常 |  | 现场通电检查 |  |  |  |  |
| 管线敷设质量 | 管线配置 | 牢固美观、与室内装饰协调， 符合本规范4.2的规定 |  | 现场抽检查 |  |  |  |  |
|  | 接线盒、线缆接头 | 安装、固定整齐可靠， 符合本规范4.2的规定 |  | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 隐蔽工程随工验收复核 | 有隐蔽工程随工验收单 并验收合格 |  | 复核 |  |  |  |  |
| 3C认证核查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设（或使用）单位签字盖章： 年 月 日 |  |  | 监理单位签字盖章： 年 月 日 |  | 施工单位签字盖章： 年 月 日 |  |  |  |

表B.0.3  公共广播系统工程应备功能验收报告表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 设备提供单位 |  |  |  |  |  |
| 系统分类 | 紧急广播 | 业务广播 |  |  | 背景广播 |
| 功能等级符合项 (符合的打√) | 一级系统 二级系统 三级系统 | 一级系统 二级系统 三级系统 |  |  | 一级系统 二级系统 三级系统 |
| 语声广播验证 |  | 传声器优先验证 |  |  |  |
| 紧急广播应备功能符合性验证： 符合条款后划√；在有抵触的条款后划×。 在空白栏中说明原因或理由 | 3.2.2-1 3.2.2-2 3.2.2-3 3.2.2-4 3.2.2-5 3.2.2-6 3.2.2-7 3.2.2-8 |  |  |  |  |
| 追加功能描述 |  |  |  |  |  |
| 验收人 （验收单位） /日期 | 签名（盖章） 年 月 日 |  | 审核人 /日期 | 签名（盖章） 年 月 日 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

表B.0.4 公共广播系统工程电声性能测量记录表1

| 测量场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应备声压级、声场不均匀度、传输频率特性 测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测 量 点 声压级 （dB） 中心 频率（Hz ） |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | …… |  |  |  |  |  |  | n |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总声压级（Flat） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏出声衰减 测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点 |  |  |  | 东 |  |  |  |  | 南 |  |  |  | 西 |  |  |  | 北 |  |  |
| 分贝值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩声系统语言传输指数测量数据 按照STIPA测量方法提供记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电声 性能 测量 结果 | 项目 |  |  | 应备 声压级 |  |  | 声场 不均匀度 |  |  | 漏出声 衰减 |  |  |  | 扩声系统语言传输指数STIPA |  | 系统设备 信噪比 |  | 传输 频率特性 |  |
|  | 等级 评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录填报人 |  |  |  |  | （签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 记录审核人 |  |  |  |  | （签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表B.0.5  工程验收结论汇总表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 设备安装 验收结论 |  |  |  | 验收人签字 年 月 日 |  |
| 电声性能 检测结论 |  |  |  | 检测人签字 年 月 日 |  |
| 竣工文件 审查结论 |  |  |  | 审查人签字 年 月 日 |  |
| 工程验收 总结论 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建议与要求： |  |  |  |  |  |
| 建设（或使用）单位 签字盖章： 年 月 日 |  | 监理单位签字盖章： 年 年年 月 日 | 检测单位签字盖章： 年 月 日 |  | 施工单位签字盖章： 年 月 日 |